ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.12.2017г



г.Черкесск




№ 29
О мерах по обеспечению эпидемической 
безопасности централизованных систем 
водоснабжения населенных пунктов республики


Я, Главный государственный санитарный врач по Карачаево-Черкесской республике С.В. Бескакотов, изучив ситуацию по заболеваемости острыми кишечными инфекциями  по Зеленчукскому, Ногайскому и Адыге-Хабльскому муниципальным районам в ноябре текущего года, констатирую о повышенной заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории вышеназванных административных территорий, связываю данную ситуацию с неудовлетворительным качеством питьевой воды.


В большинстве случаев питьевая вода, поступающая в населенные пункты, не отвечает требованиям эпидемической безопасности и представляет угрозу в распространении инфекционных заболеваний, передающихся водным путем.


В связи с длительно существующими и сохраняющимися проблемами водоснабжения и удаления сточных вод  в ряде населенных пунктов республики имеет место активное действие водного фактора передачи инфекции с фекально-оральным механизмом заражения, а также в связи с повышенной заболеваемостью острыми кишечными инфекциями на территории Карачаево-Черкесской республики, при эпидемиологическом расследовании которых не был абсолютно исключен водный фактор передачи инфекции.
По итогам третьего квартала 2017 года наихудшие показатели качества питьевой воды отмечены в Ногайском районе, где удельный вес отобранных проб водопроводной воды, не отвечающих требованиям эпидемической безопасности, составил 92,1%. Этот показатель в Адыге-Хабльском районе составил 79,5%; Зеленчукском районе – 28,8%; Прикубанском районе – 33,6%; Усть-Джегутинском районе – 27,6%. В целом по Республике, вода централизованного водоснабжения, не отвечает требованиям по микробиологическим показателям в 23,9% отобранных проб. 
Главами районных муниципальных администраций и органов местного самоуправления не уделяется должного внимания вопросам обеспечения качества питьевой воды, безопасности на водопроводах. 
Руководители хозяйств и предприятий, эксплуатирующих водопроводы, не решают вопросы улучшения качества питьевой воды, технического переоснащения и доведения уровня эксплуатации действующих водопроводов до нормативных требований.

На большинстве водопроводов не организован производственный контроль качества питьевой воды, контроль эффективности обеззараживания. На части водопроводных сооружений обеззараживание не проводится из-за отсутствия реагентов и установок для обеззараживания, а также по другим причинам организационного характера. 

Причиной неудовлетворительного качества питьевой воды также является вторичное микробное загрязнение, возникающее из-за изношенности и ветхости разводящих водопроводных сетей (70% разводящих сетей не менялись более 35 лет при максимальном сроке эксплуатации  15 – 20 лет).

На многих водопроводах не разработаны и не утверждены в установленном порядке зоны санитарной охраны. В зонах санитарной охраны строгого режима водопроводных сооружений и резервуаров питьевой воды отсутствует необходимый комплекс охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность объектов жизнеобеспечения населения.

На основании Федерального Закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. № 554, постановляю:
1.  Руководителям предприятий и организаций эксплуатирующих системы водоснабжения населенных пунктов республики:

1.1. Принять незамедлительные меры по организации стабильного обеззараживания и эффективного лабораторного контроля за  качеством воды на подведомственных водопроводах.

1.2. Разработать по каждому водопроводу первоочередные и долгосрочные мероприятия, направленные на выполнение действующих нормативных требований при производстве, контроле качества и транспортировке питьевой воды, обеспечение ее эпидемической безопасности.

1.3. Организовать проведение расширенных лабораторных исследований химического состава воды и лабораторного производственного контроля за качеством питьевой воды на всех подведомственных водопроводах в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской республики рекомендовать: 
2.1. Создать рабочую группу по проведению инвентаризации и оценке состояния и безопасности действующих систем централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения. Внести предложения по корректировке действующих целевых программ, разработке региональной целевой программы «Обеспечение населения Карачаево-Черкесской республики питьевой водой на 2018-2022гг.

2.2. Обеспечить контроль за эффективностью проводимых  органами исполнительной власти, хозяйствующими субъектами мероприятий по обеспечению населенных пунктов республики доброкачественной питьевой водой. 
2.3. Обеспечить контроль за финансированием мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения республики, предусмотренных федеральными и республиканскими целевыми программами
3. Главам администраций муниципальных районов и органов местного самоуправления рекомендовать: 

3.1. Рассмотреть вопросы питьевого водоснабжения населения на подведомственных территориях и принять необходимые меры по обеспечению эпидемической безопасности питьевой воды.
3.2. Организовать разработку и утверждение рабочих программ производственного контроля качества воды на водопроводах, расположенных на подведомственных территориях, до 01 июля 2018 года, установить контроль за их реализацией.

3.3. Своевременно информировать население об отклонениях в качестве питьевой воды, причинах указанных отклонений, мерах принимаемых по их устранению с указанием конкретных сроков, мерах безопасности при употреблении воды, не отвечающей  нормативным требованиям.

3.4. Принимать меры по постановлениям главного государственного санитарного врача по Карачаево-Черкесской республике в случае возникновения угрозы для здоровья населения.

4. Специалистам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской республике, Главному врачу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской республике»: 
4.1. Обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил на водопроводах республики, качеством питьевой воды с использованием всех полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный                    

врач по Карачаево-Черкесской Республике                                С.В. Бескакотов                                               
